## 表
様式第４のル（第４条、第５条関係）
（表）
移送取扱所構造設備明細書
事業の概要
| 配 管 の 設 置 | 地上設置 |  |  | 有・無 |  | 配 管 の 諸 元 | 溶 接 | 方法
|  | 地下設置 |  |  | 有・無 |  |  |  | 機器
|  | 道路下設置 |  |  | 有・無 |  |  |  | 材料
|  | 線路下設置 |  |  | 有・無 |  |  | 伸縮吸収措置の方法
|  | 河川保全区域内設置 |  |  | 有・無 |  |  | 防食被覆 | 塗覆装材 | 塗装材料
|  | 海上設置 |  |  | 有・無 |  |  |  |  | 覆装材料
|  | 海底設置 |  |  | 有・無 |  |  |  | 防食被覆の方法
|  | 道路横断設置 |  |  | 有・無 |  |  | 電気防食 | 対地電位平均値
|  | 線路下横断設置 |  |  | 有・無 |  |  |  | 電位測定 端子間隔 |  |  | km
|  | 河川等横断設置 |  |  | 有・無 |  |  |  | 防食の種類
|  | 専用隋道内設置 |  |  | 有・無 |  |  | 加熱又は加湿設備 |  |  | 有 ・ 無
|  | 不等沈下等のおそれ のある場所への設置 |  |  | 有・無 |  |  | 漏えい拡散防止 装置の方法
|  | 橋への取付け設置 |  |  | 有・無 |  | 保 安 設 備 | 運転状態の監視装置 |  |  | 要・不要（有無）
| 配 管 の 諸 元 | 配 管 |  | 延長 |  | Km |  | 配管系の警報装置 |  |  | 要・不要（有無）
|  |  |  | 外径 |  | mm |  | 安全制御装置 |  |  | 要・不要（有無）
|  |  |  | 厚さ |  | mm |  | 圧力安全装置 |  |  | 要・不要（有無）
|  |  |  | 材料 |  |  |  | 圧力安全装置の材料
|  |  |  | 条数 |  | 条 |  | 漏えい検知装置 |  |  | 要・不要（有無）
|  | 最大常用圧力 |  |  |  | kPa |  | 漏えい検知装置 | 流量測定 |  |  | 秒
|  | 弁の材料 | [6 empty] | 圧力測定器 設置間隔 |  |  | km
|  | 管継手 |  | 溶接管継手材料 |  |  |  | 漏えい検知口設置間隔 |  |  |  | m
|  |  |  | フランジ式継手材料 |  |  |  | 緊急遮断弁 |  |  | 要・不要（有無）
|  |  |  | 絶縁用継手材料 |  |  |  | 緊急遮断弁設置間隔 |  |  |  | km
| 備考 |  | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２
２
２
２
２
２
２

## 裏
（裏）
移送取扱所構造設備明細書
| 保 安 設 備 | 危険物除去装置 |  |  | 要・不要（有無） |  | ポ ン プ 等 | ポ ン プ | 種類・型式
|  | 感震装置等 |  |  | 要・不要（有無） |  |  |  | 全揚程 |  |  | ｍ
|  | 感震装置等 | 感震装置設置間隔 |  |  | Km |  |  | 吐出量 |  | kl/時
|  |  | 強震計 | 設置間隔 |  | Km |  |  | 基数 |  |  | 基
|  |  |  | 性能 |  |  |  | ポ ン プ 室 の 構 造 | 壁
|  | 通報設備 |  |  | 要・不要（有無） |  |  |  | 床
|  | 警報装置の種類 | [6 empty] | 柱
|  | 化学消防自動車 |  |  | 要・不要（有無） |  |  |  | はり
|  | 化学消防自動車等 | 化学 消防 自動車 | 台数 |  | 台 |  |  | 屋根
|  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  | 窓
|  |  | 巡回 監視車 | 台数 |  | 台 |  |  | 出入口
|  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  | 階数
|  |  | 資機材倉庫設置場所 | [5 empty] | 建築面積 |  |  | ㎡
|  |  | 資機材置場設置間隔 |  |  | km |  |  | 延べ面積 |  |  | ㎡
|  | 予備動力源の容量 | [5 empty] | ピグ取扱い装置 |  | 有 ・ 無
|  | 保安用接地 |  |  | 有 ・ 無 |  | 消火設備
|  | 標識等 | 位置標識設置間隔 |  |  | ｍ
|  |  | 注意標示設置間隔 |  |  | ｍ
注意標識設置場所
その他必要事項
２
２
２
２
２
２