液化石油ガス設備工事検査調書【ＮＯ.１】

（容器による貯蔵の場合）

| 工事に従事 したＬＰ ガス設備士 | 氏 名 |  | 免 状 番 号 等 | 再講習年月日（直近のもの） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 県第 号 | 年 月 日 |
|  |  |  | 県第 号 | 年 月 日 |
|  |  |  | 県第 号 | 年 月 日 |
| 検 査 責 任 者 |  | 立 会 者 |  | 検 査 年 月 日 |
|  |  |  |  | 年 月 日 |

容器設置関係（⑥以降は、貯蔵量が1,000Kg未満の場合は記入不要､⑪～⑬はバルク容器の場合のみ記入）

| ①滞留防止 | □屋外設置 □換気口 ㎝× ㎝× 箇所＝ ㎠ 置場床面積（内寸）： m× ｍ＝ ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②火気制限 | 火気との距離 ｍ（□障壁有 □防爆構造の火気） |  |  |  |  |  |  |
| ③40度以下 | □軒下 |  | 屋根組材：□形鋼 □軽量形鋼 □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | □専用庫 |  | 屋根材 ：□スレート □トタン □その他（ ） |  |  |  |  |
|  | □その他 |  | 壁材 ：□コンクリートブロック □その他（ ） |  |  |  |  |
| ④腐食防止 | 設置床面：□コンクリート □ブロック敷 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| ⑤転倒防止等 | □ベルト・鉄鎖等（容器 本毎） □充てん容器の流出防止措置（ ）洪水浸水想定１ｍ以上地域（□該当 □非該当） |  |  |  |  |  |  |
| ⑥容器の保安距離 | 第1種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ 第2種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ |  |  |  |  |  |  |
| ⑦障 壁 保 安 距 離 が 確 保 で き な い 場 合 | □鉄筋コンクリート □鉄筋コンクリートブロック（空洞部モルタル充てん） 厚さ ㎝､高さ ｍ､配筋：太さ ㎜､タテ ㎝・ヨコ ㎝間隔 □鋼板 厚さ ㎜､高さ ｍ､アングル補強： ㎜× ㎜の等辺山形鋼をタテ ㎝・ヨコ ㎝間隔 |  |  |  |  |  |  |
| ⑧外部境界 | □置場壁面 □さく､へい |  |  |  |  |  |  |
| ⑨消火器 | □粉末消火器 □水系消火器 |  |  | 本数 本 | 能力単位：Ａ－ Ｂ－ |  |  |
| ⑩警戒標識 | □ＬＰガス貯蔵設備 □燃 □火気厳禁 □連絡先等（ 方向に表示） |  |  |  |  |  |  |
| ⑪ローリー車の 保安距離 | 第1種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ 第2種保安物件（名称： ）までの距離 ｍ |  |  |  |  |  |  |
| ⑫過充てん防止措置 |  | □液面計の設置 □過充てん防止装置の設備 |  |  |  | ⑬静電気除去装置の設置 | □有 □無 |

調整器

|  | メーカー名 | 型式 | 容量 | 基準（最大消費数量の1.5倍以上） | 種類・機能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □一体型 |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.5＝ ㎏/h | □自動切替式 |
| □二段一次 |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.5＝ ㎏/h | □自動切替式 |
| □二段二次 |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.5＝ ㎏/h | □自動切替式 |

液化石油ガス設備工事検査調書【ＮＯ.２】

（容器による貯蔵の場合）

気化装置（□有　□無）

| ＫＨＫ認定番号 | メーカー名 | 型 式 | 容 量 | 基準（最大消費数量の1.2倍以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎏/h | ㎏/h×1.2＝ ㎏/h |

腐食防止及び損傷防止関係（供給管及び配管）

| 項 目 | 細 目 |  |  | 露出部 |  | 埋設部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高圧部 | 中低圧部 | 中低圧部 |
| ①使用材料 | 白管（ＳＧＰ､JIS-Ｇ3452） |  | □防食テープ巻 □防食塗装 | － | □ | □ |
|  | 圧力配管用炭素鋼鋼管（STGP､JIS-Ｇ3454） |  | □防食テープ巻 □防食塗装 | □ | － | － |
|  | プラスチック被覆鋼管（ＰＬＰ､JIS-Ｇ3469） |  |  | － | □ | □ |
|  | ポリエチレン管（ＧＰＰ､JIS-K6774） |  |  | － | － | □ |
|  | 金属フレキシブルホース（ＦＰ､JIS-Ｇ4305） |  |  | □ | □ | □ |
|  | 高圧ホース |  |  | □ | － | － |
|  | 低圧ホース |  |  | － | □ | － |
|  | その他（ ） |  |  | □ | □ | □ |
| ②腐食防止措置 | 防食被覆継ぎ手使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 絶縁型支持金具使用 |  |  | □ | □ | － |
|  | 絶縁継ぎ手使用 |  |  | □ | □ | － |
|  | 地盤面からの距離15㎝以上（白管・塗装白管の野外設置の場合のみ） |  |  | － | □ | － |
|  | 立上がり部防食措置15㎝以上（埋設管の場合のみ） |  |  | － | － | □ |
|  | その他（ ） |  |  | □ | □ | □ |
| ③損傷防止措置 | エルボー継ぎ手の複合使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 金属フレキシブルホース使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 伸縮継ぎ手使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 貫通部のさや管使用 |  |  | □ | □ | □ |
|  | 標識シート（ポリエチレン管埋設の場合のみ） |  |  | － | － | □ |
|  | 埋設部 の深さ | 道路下：公道（ ㎝）､その他（ ㎝） |  | － | － | □ |
|  |  | 道路以外の場所（ ㎝） |  | － | － | □ |
|  | その他（ ） |  |  | □ | □ | □ |

配管試験等

| 部 位 | 試 験 圧 力 及 び 時 間 |  | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 | □耐圧：2.6Mpa以上 | □気密：1.56Mpa以上（□5分 □10分 □24分） | □良 □否 |
| 中圧部 | □耐圧：0.8Mpa以上 | □気密：0.15Mpa以上（□5分 □10分 □24分） | □良 □否 |
| 低圧部 | □耐圧：0.8Mpa以上 | □気密：8.4Kpa以上（□5分 □10分 □24分） | □良 □否 |

ドレン溜り

| □自然気化の場合 | 直径 Ａ､長さ ㎝ | □気化装置使用の場合 | 容量 ㍑ |
| --- | --- | --- | --- |

複数消費設備への対応

| 容器交換時に供給中断しない措置 | □自動切替調整器 □継手金具付高圧ホース | メーターコックの設置 | □有 □無 |
| --- | --- | --- | --- |

液化石油ガス設備工事検査調書【ＮＯ.３】

（容器による貯蔵の場合）

ガスメーター

| 種 類 | 容 量 | 基準（メーター下流最大消費数量の1.0又は1.2倍以上） |
| --- | --- | --- |
| □マイコンＳ・ＳＢ・Ｅ・ＥＢ・Ｈ | ㎏/h（ ㎥） | （メーター下流燃焼器合計消費量×同時使用率） ㎏/h |
| □マイコン（ ） | ㎏/h（ ㎥） | （メーター下流燃焼器合計消費量×同時使用率） ㎏/h |
| □普通・その他（ ） | ㎏/h（ ㎥） | 〃 ㎏/h×1.2＝ ㎏/h |

ガス漏れ警報器

| □有 □不要 | 設置個数 | 個 | 燃焼器からの水平距離 | ｍ | 床面からの高さ | ㎝ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

遮断装置等

| □対震自動ガス遮断器 | □ガス漏れ警報器連動遮断装置 | □圧力検知式漏洩検知装置 | □流量検知式漏洩検知装置 |
| --- | --- | --- | --- |

固定式燃焼器と末端閉止弁との接続方法等

| 固 定 式 燃 焼 器 | 接 続 管 類 | 接続方法 | 末 端 閉 止 弁 |
| --- | --- | --- | --- |
| □風呂釜 | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |
| □給湯器 | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |
| □瞬間湯沸器 | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |
| □その他（ ） | □金属管 □金属フレキ □継手金具付低圧ホース | □ねじ接続 |  |

燃焼器具関係

| 燃 焼 器 具 名 称 | 台 数 | 消費量（ＫＷ） | 屋内設置 | 燃焼方式 | 排気筒 | 排気フード | 立消え | 不燃防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
|  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | □ |
| 合 計 消 費 量 | ＫＷ（ ㎏/h≓ ＫＷ ÷ １４） |  |  |  |  |  |  |  |

最大消費数量計算

| 共同住宅 | Ｑ（最大消費数量）＝ 戸 数 ×１日平均ガス消費量（㎏/日）×ピーク時最大ガス消費率 ㎏/h＝ × ㎏/日 × ％ |
| --- | --- |
| 業務用及び その他施設 | Ｑ（最大消費数量）＝燃焼器消費量合計（㎏/h）×最大同時使用率 ㎏/h＝ ㎏/h× ％ |