キャバレー・ナイトクラブ等の消防計画作成例

消　防　計　画
第１章　総則
（目的）
第１条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　　　　　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。
（適用範囲）
第２条　この計画に定めた事項については次の者に適用する。
⑴　　　　　　　　　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者
⑵　防火管理業務の一部について委託を受けて防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）   
（防火管理業務の一部委託について）　　［該当　非該当］
第２条の２　受託者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。
２　受託者は、受託した防火管理業務について、定期に防火管理者に報告するものとする。
３　防火管理業務の委託については、別表１のとおりとする。
（管理権原者の権限と業務）
第３条　管理権原者は、　　　　　　　　　の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。
２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせなければならない。
３　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。
４　管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合、速やかに改修するものとする。
（防火管理者の業務）
第４条　防火管理者は、この計画について次の業務を行う。
⑴　消防計画の作成（変更）
⑵　火災予防上の自主点検の実施又は監督
⑶　消防用設備や防火対象物の法定点検の立会い
⑷　防火、避難施設の維持管理
⑸　収容人員の適正管理
⑹　従業員に対する防火・防災教育の実施
⑺　消火、通報、避難誘導などの訓練の実施
⑻　消防機関への報告及び連絡
⑼　工事中における立会その他火気使用又は取扱いの監督
⑽　管理権原者への提案や報告
（消防機関への報告及び連絡）
第５条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。
⑴　消防計画の提出（変更の都度）
⑵　建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続き
⑶　消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果の報告 [１年に1回]
⑷　自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請
⑸　その他、防火管理について必要な事項
（防火管理資料の保管等）
第６条　防火管理者は、前条で報告又は届出した書類等の写しその他防火管理業務に必要な書類等を一括して編さんし、保管する。
第２章　予防管理対策
（日常の火災予防）
第７条　防火管理者は、所定の区域ごとに別表２のとおり火元責任者を定め、日常の火災予防の徹底を図らなければならない。
２　前項に定める火元責任者は次の業務を行うものとする。
⑴　担当区域内の火気の管理
⑵　担当区域内の避難口及び通路等の維持管理
⑶　地震等における火気使用設備器具の安全確認
⑷　防火管理者の補佐
（自主点検）
第８条　自主点検は、建物、避難施設、火気使用設備器具及び消防用設備等について別紙１及び別紙２の自主点検チェック票に基づき点検を実施し、その記録を保存する。
２　点検の実施時期及び実施者を別表３のとおり定める。
３　日常における点検は、火元責任者が随時行うものとし、不備事項があれば、直ちに防火管理者に報告しなければならない。
（消防用設備等の法定点検）
第９条　消防用設備等の機能を維持管理するため、消防設備士等点検資格者による点検を別表４のとおり実施するとともに、防火管理者は、点検実施時立ち会うものとする。
（防火対象物点検対象物の維持台帳の保存及び点検結果の報告） [該当　非該当]
第10条　管理権原者は、消防機関へ報告した書類等を本計画とともに取りまとめ、防火対象物維持台帳を作成し整備及び保管するとともに、防火対象物定期点検結果について、１年に１回　　消防署長へ報告すること。
第３章　火災予防対策
（防火管理者への連絡事項）
第１１条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。
⑴　指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。
⑵　各種火気使用設備器具を設置または変更するとき。
⑶　改装、模様替え等を行うとき。
⑷　ステージで火気を使用し、ショーを行うとき。
⑸　その他（カーテン、ジュータン等を設置又は交換するときなど）防火管理上必要な事項
（遵守事項）
第１２条　防火管理者及び従業員等は、各種災害を防止するため、次の事項を守らなければならない。
⑴　避難管理に関する事項
ア　避難口、廊下、階段などに避難の障害となる物品等（いす、自動販売機等）を置かないこと。また、置かれている場合は、直ちに除去する。
イ　階段等への出入り口に設けられている扉等（防火戸、防火シャッターなど）の開閉を妨げるような物品等を置かないこと。また置かれている場合は、直ちに除去する。
ウ　ア及びイにおいて、発見された物品等を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。
⑵　火気管理に関する事項
　ア　喫煙管理に特に注意し、火気の自主検査と合わせて、終業後、全従業員が吸殻の点検を行う。
　イ　喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。
　ウ　火気使用設備器具は、使用する前後に点検を行い、周囲を整理整頓し、周辺に可燃物を置かない。
　エ　天蓋、ダクト等は定期的に点検、清掃する。
　オ　危険物品は、持ち込まない、持込ませない。
　カ　舞台上で裸火等を使用する場合の消防機関への届出（喫煙等承認申請書）
　キ　工事を行うときは、防火管理者を通じて、工事中の防火安全対策を樹立する。
⑶　放火防止に関する事項
　　ア　建物の周囲に可燃物を置かない。
　　イ　席下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。
　　ウ　物置、空室、雑品倉直等の施錠を行う。
　　エ　トイレ、洗面所、倉庫等の巡視を行う。
　⑷　その他の事項
　防火管理上影響のある工事を行うときは、工事中の防火安全対策を樹立する。
（収容人員の管理）
第１３条　防火管理者は、防火対象物の収容能力を把握し、過剰な人員が入場しないように従業員に徹底する。
（避難経路の周知）
第１４条　防火管理者は、人命の安全を確保するため、消防用設備等の設置位置及び避難経路を明示した避難経路図を作成し、従業員及び出入りする者に周知する。
第４章　自衛消防活動対策
（自衛消防組織と任務分担）
第１５条　火災その他の災害が発生した場合に、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を編成し、その組織及び任務分担は、別表５のとおりとする。
第５章　震災対策
（震災予防対策）
第１６条　防火管理者及び火元責任者は、震災時の災害を予防するため第２章に基づく各施設・設備器具点検検査にあわせて次の事項を行うこと。
⑴　建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物の倒壊、転倒、照明器具の落下危険の点検
⑵　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての動作状況の点検
（震災に備えての準備品）
第１７条　震災に備え、次に掲げる非常用物品を備えるとともに、定期的に点検を実施する。
⑴　ラジオ、サーチライト等
⑵　その他必要なもの
（地震時の活動）
第１８条　地震時の活動は、身体の安全を守ることを最優先に、第４章によるほか速やかに次の初期対応を行う。
⑴　防火管理者は、火災及び負傷者の発生の有無、機器や物品等の転倒、落下等の被害状況を全従業員に把握させ報告させるとともに必要な指示を行う。
⑵　テレビ、ラジオ等により地震情報の収集を行い、周辺の状況を把握する。
⑶　避難誘導は、利用者を落ち着かせ、自衛消防隊長の指示があるまで安全な場所に待機させる。
⑷　避難場所は、　　　　　　　　　　　　　とする。
（地震後の安全措置）


第１９条　火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具の点検、検査を行い防火管理者に報告し、その安全を確認後、使用を開始すること。
第６章　防災教育及び訓練
（防災教育及び訓練の実施時期と内容）
第２０条　防火管理者は、別表６のとおり従業員に防災教育及び訓練を行うものとする。
２　防火管理者は、訓練終了後訓練の実施結果について検討し、以後の訓練に反映させるものとする。
（訓練の実施通報）
第２１条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、「自衛消防訓練通知書」により、あらかじめ消防署長に通報する。
附　則
この計画は、　　　　　年　　　月　　　日から実施する。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
別表１
防火管理業務の委託状況表
（　　　　年　　月　　日　現在）
	防火対象物名称
	
	※用　　　途
	

	管理権原者氏名
	
	※管理者区分
	所 ・ 管・ 占

	防火管理者氏名
	
	※選任区分
	単独・共同・重複

	受託者の氏名
及び住所等

法人にあっては
名称及び主たる
事務所の所在地
	氏名（名　称）
住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　　　（　　　）

	
	担当事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　　　(　　　)

	受託者の行う防火管理業務範囲及び方法
	常　駐　方　式
	範　囲
	□　火気使用箇所の点検監視業務

	
	
	
	□　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

	
	
	
	□　火災が発生した場合の初動措置

	
	
	
	　□初期消火　□通報連絡　□避難誘導

	
	
	
	□その他（　　　　　　　　　　　　）

	
	
	
	□　周囲の可燃物の管理

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方　法
	常駐場所
	

	
	
	
	常駐人員
	

	
	
	
	委託する防火対象物の区域
	

	
	
	
	委託する時間帯
	

	
	巡　回　方　式
	範　囲
	□　巡回による火気使用箇所の点検等監視業務

	
	
	
	□　火災が発生した場合の初動措置

	
	
	
	　□初期消火　□通報連絡　□その他（　　　　　　）

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方　法
	巡回回数
	

	
	
	
	巡回人員
	

	
	
	
	委託する防火対象物の区域
	

	
	
	
	委託する時間帯
	

	
	遠隔移報方式
	範　囲
	□　火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

	
	
	
	□　火災が発生した場合の初動措置

	
	
	
	　□初期消火　□通報連絡　□その他（　　　　　　）

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方　法
	現場確認要員の待機場所
	

	
	
	
	到着所要時間
	

	
	
	
	委託する防火対象物の区域
	

	
	
	
	委託する時間帯
	


（備考）
１　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の☐に✓印を付すること。
２　※欄は記入しないこと。
別表２
火元責任者指定表
	火　元　責　任　者
	担　　当　　場　　所

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


別表３　（自主点検）
	
	建物構造
	防火施設
	避難施設
	消防用設備等

	検査予定月
	月
	月
	月
	月

	
	月
	月
	月
	月

	検査担当者
	
	
	
	

	
	火気使用設備器具
	電気設備
	危険物等
	

	検査予定月
	月
	月
	月
	

	
	月
	月
	月
	

	検査担当者
	
	
	
	


別表４　（法定点検）
	消防用設備
	機　器　点　検
	総　合　点　検

	消火器
	月　　　　月

	

	誘導灯
	月　　　　月

	

	
	月

	　　　　　　　　　月

	
	月

	　　　　　　　　　月

	
	月

	　　　　　　　　　月

	
	月

	　　　　　　　　　月

	
	月

	　　　　　　　　　月


総合点検のない設備：消火器、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備
別表５　（自衛消防組織）
	（平　常）
　　自衛消防隊長
氏名
（休日・夜間）
　　自衛消防隊長
　
氏名
	任務分担
	平　常
	休日・夜間

	
	
	氏　名

	氏　名
	氏　名
	氏　名

	
	指　揮
	
	
	
	

	
	消火係
	
	
	
	

	
	通報係
	
	
	
	

	
	避難誘導係
	
	
	
	


別表６　(防災教育・訓練)

	種　　別
	実施月
	内　　容

	防災教育
	月
	⑴　消防計画の周知徹底
⑵　火災予防上の遵守事項
⑶　震災対策に関する基本的事項
⑷　その他火災予防上必要な事項
⑸　通報訓練
⑹　消火訓練
⑺　避難訓練


	
	随　時
	

	総合訓練
	月
	

	
	月
	

	部　分　訓　練
	通報訓練
	月
	

	
	
	月
	

	
	消火訓練
	月
	

	
	
	月
	

	
	避難誘導
	月
	

	
	
	月
	


別紙１　　　　　　　　　　　　自主点検チェック票（定期）
実施日　　　　　年　　月　　日
	実　施　項　目　及　び　確　認　箇　所
	検査結果

	建　　物　　構　　造
	⑴　基礎部
上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。
	

	
	⑵　柱・はり・壁・床
　　コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。
	

	
	⑶　天井
　　仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。
	

	
	⑷　窓枠・サッシ・ガラス
　　窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。
	

	
	⑸　外壁(貼石・タイル・モルタル・塗壁等)・ひさし・パラペット
　　貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。
	

	
	⑹　屋外階段
　　各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。
	

	
	⑺　手すり
支柱が破損・腐食していないか。また、取付部にゆるみ・浮きがないか。
	

	
	⑻　消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。
	

	防　　火　　施　　設
	⑴
	外壁の構造及び開口部等
①　外壁の耐火構造等に破損はないか。
	

	
	
	②　外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。
	

	
	
	③　防火戸は円滑に開閉できるか。
	

	
	⑵
	防火区画
①　防火区画を構成する壁、天井に破損はないか。
	

	
	
	②　階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。
	

	
	
	③　自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が最後まで閉まるか。
[確認要領]　○常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。
○煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。
	

	
	
	④　防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。
	

	
	
	⑤　防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じてないか。
	

	
	
	⑥　防火ダンパーの作動状況は良いか。
	

	避　難　施　設
	⑴
	廊下・通路
①　有効幅員が確保されているか。
	

	
	
	②　避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。
	

	
	⑵
	階段
①　手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。
	

	
	
	②　階段室の内装は不燃材料になっているか。
	

	
	
	③　階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。
	


	避難施設
	⑶
	避難階の避難口（出入口）
①　扉の開放方向は避難上支障ないか。
	

	
	
	②　避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
	

	
	
	③　避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
	

	
	
	④　避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。
	

	火気使用設備器具
	⑴
	厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等
①　可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。
	

	
	
	②　ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。
	

	
	
	③　油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。
	

	
	
	④　防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。
	

	
	
	⑤　煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適切な距離が保たれているか。
	

	
	⑵
	暖房器具（ガスストーブ、石油ストーブ等）
①　自動消火装置は、適正に機能するか。
	

	
	
	②　火気周囲は、整理整頓されているか。
	

	電　気　設　備
	⑴
	変電設備
①　電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。
	

	
	
	②　変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。
	

	
	
	③　変電設備に異音、過熱はないか。
	

	
	⑵

	電気器具
①　タコ足の接続を行っていないか。
	

	
	
	②　許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
	

	危　険　物　等
	⑴
	①　標識は掲げられているか。
	

	
	
	②　掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。
	

	
	
	③　換気設備は適正に機能しているか。
	

	
	
	④　容器の転倒、落下防止措置はあるか。
	

	
	
	⑤　整理清掃状況は適正か。
	

	
	
	⑥　危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。
	

	
	
	⑦　屋内タンク、地下タンクの場合に、通気管のメッシュに亀裂等はないか。
	

	
	
	⑧　貯蔵取扱所周囲に火気はないか。
	

	検　査　実　施　者　氏　名
	防火管理者確認

	
	


（備考）不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例）〇・・・良　　×・・・不備・欠陥　　 eq \o\ac(○,×)・・・即時改修
別紙２　　　　　　　　　　　　消防用設備等自主点検チェック票
実施日　　　　　年　　月　　日
	実　施　設　備
	確　　認　　箇　　所
	点検結果

	消火器
（　年　月　日実施）

	⑴　場所に置いてあるか。
	

	
	⑵　消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
	

	
	⑶　安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
	

	
	⑷　ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
	

	
	⑸　圧力計が指示範囲内にあるか。
	

	屋内消火栓
泡消火設備
（移動式）
（　年　月　日実施）
	⑴　使用上の障害となる物品はないか。
	

	
	⑵　消火栓扉は確実に開閉できるか。
	

	
	⑶　ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。
	

	
	⑷　表示灯は点灯しているか。
	

	スプリンクラー設備
(　年　月　日実施)
	⑴　散水の障害はないか。（例・物品の集積など）
	

	
	⑵　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか
	

	
	⑶　送水口の変形及び操作障害はないか。
	

	
	⑷　スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。
	

	
	⑸　制御弁は閉鎖されていないか。
	

	水噴霧消火設備
（　年　月　日実施）
	⑴　散水の障害はないか。（例・物品の集積など）
	

	
	⑵　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
	

	
	⑶　管、管継手に漏れ、変形はないか。
	

	泡消火設備
（固定式）
（　年　月　日実施）
	⑴　泡の分布を妨げるものがないか。
	

	
	⑵　間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
	

	
	⑶　泡のヘッドにつまり、変形はないか。
	

	不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
（　年　月　日実施）
	⑴　起動装置またはその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。
（手動式起動装置）
	

	
	⑵　手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
	

	
	⑶　スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。
	

	
	⑷　貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。
	

	屋外消火栓設備
（　年　月　日実施）
	⑴　使用上の障害となる物品はないか。
	

	
	⑵　消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。
	

	
	⑶　ホース、ノズルに変形、損傷はないか。
	


	動力消防ポンプ設備
（　年　月　日実施）
	⑴　常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。
	

	
	⑵　車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。
	

	
	⑶　管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。
	

	自動火災報知設備
（　年　月　日実施）
	⑴　表示灯は点灯しているか。
	

	
	⑵　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
	

	
	⑶　用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
	

	
	⑷　感知器の破損、変形、脱落はないか。
	

	ガス漏れ火災警報設備
（　年　月　日実施）
	⑴　表示灯は点灯しているか。
	

	
	⑵　受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
	

	
	⑶　用途変更、間仕切り変更、ガス燃料機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。
	

	
	⑷　ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。
	

	漏電火災警報器
（　年　月　日実施）
	⑴　電源表示灯は点灯しているか。
	

	
	⑵　受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ほこり、錆等で固着していないか。
	

	非常ベル
（　年　月　日実施）
	⑴　表示灯は点灯しているか。
	

	
	⑵　操作上障害となる物がないか。
	

	
	⑶　押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
	

	放送設備
（　年　月　日実施）

	⑴　電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。
	

	
	⑵　試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。
	

	避難器具
（　年　月　日実施）
	⑴　避難に際し、容易に接近できるか。
	

	
	⑵　格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。
	

	
	⑶　開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。
	

	
	⑷　降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。
	

	
	⑸　標識に変形、脱落、汚損がないか。
	

	誘導灯
（　年　月　日実施）
	⑴　改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
	

	
	⑵　誘導との周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。
	

	
	⑶　外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。
	

	
	⑷　不点灯、ちらつき等がないか。
	


	消防用水
（　年　月　日実施）
	⑴　周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。
	

	
	⑵　道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。
	

	
	⑶　地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。
	

	連結散水設備
（　年　月　日実施）
	⑴　送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。
	

	
	⑵　送水口に変形、損傷
	

	
	⑶　散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。
	

	
	⑷　散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。
	

	連結送水管
（　年　月　日実施）
	⑴　送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障はないか、また送水活動に障害となるものがないか。
	

	
	⑵　送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
	

	
	⑶　放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。
	

	
	⑷　放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。
	

	
	⑸　表示灯は点灯しているか。
	

	非常コンセント設備
（　年　月　日実施）
	⑴　周囲に使用上障害となる物がないか。
	

	
	⑵　保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。
	

	
	⑶　表示灯は点灯しているか。
	

	備考
	
	

	検　　　査　　　実　　　施　　　者　　　氏　　　名
	防火管理者確認

	
	


（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。
（凡例）　○・・・良　　×・・・不備・欠陥　　 eq \o\ac(○,×)　・・・即時改修
